- 高等学校安全隐患排查表

校长（签字）：  填表时间：   年 月 日

| 分类 | 序号 | 隐患项目 | 是(否) |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校环境 | 1 | 校内电力设施是否符合国家规定的要求； |  |
|  | 2 | 学校及周边是否存在自然灾害隐患；校内河流、水塘、湖泊安全防护设施是否到位，安全提示标识是否齐全； |  |
|  | 3 | 校园附近是否有学校标志，学校门前是否有禁停、警示、限速标志； |  |
|  | 4 | 学校周边有无不良团伙敲诈、勒索学生现象及其他违法行为； |  |
|  | 5 | 学校周边是否存在其他危害学生安全的隐患； |  |
| 三防情况 | 6 | 学校是否按规定配备足够数量的专职保卫干部和专职保安； |  |
|  | 7 | 校园安全八件套（橡皮警棍、电警棍、防爆钢叉、辣椒水、钢盔、盾牌、防刺手套、防刺背心）是否装备齐全； |  |
|  | 8 | 视频监控系统是否实现了全校关键部位的全覆盖；是否建立了专门的视频监控中心，并安排专人值守；是否可以回放一个月内的视频数据； |  |
| 教学设施 | 9 | 楼梯围栏有无裂缝、变形、屋顶抹灰有无空鼓等不安全情况； |  |
|  | 10 | 门窗（玻璃）安装是否牢固，围墙是否安全可靠；建筑面砖粘结是否牢固，有无空鼓现象。扶手、栏杆是否牢固；窗台高度≤90cm时有无装防护措施；窗扇是否有防脱落措施，锁具是否完整； |  |
|  | 11 | 安全疏散通道是否畅通，安全出口有明显的指示标志； |  |
|  | 12 | 运动场、馆、娱乐活动设施如旗杆、球架是否牢固，是否按要求正常维护，用前检查是否符合安全要求； |  |
|  | 13 | 校园内易发生碰撞、滑倒、破摔等设施是否有设置醒目的安全警示标志； |  |
|  | 14 | 教学用的辐射材料、危险化学药品是否具要有标识，有指定安全存放地点，有专人保管，有专项管理制度； |  |
|  | 15 | 消防器材能否正常使用；是否落实消防安全器材定期检查维护； |  |
| 食品卫生 | 16 | 食堂“三证”是否按时办理，学生食堂食品原材料的购买、运输、储存、加工是否符合卫生标准和有关要求；是否坚持食品留样制度； |  |
|  | 17 | 食堂建筑、设施是否符合卫生标准及安全要求；锅炉房、蒸气管道、蒸柜等厨房设施设备是否做到定期检查，防止泄漏措施是否完善；煤气钢瓶、天然气管道等易燃易爆设施是否符合安全要求； |  |
|  | 18 | 食堂设备是否严格执行消毒制度；用水是否符合国家饮用水标准；食堂工作人员是否着装上岗；防范季节性等流行性疾病和传染病的措施是否落实； |  |
| 用电安全 | 19 | 空调机（室内外）、电风扇、电视机等吊挂情况是否正常；灯具是否易坠落； |  |
|  | 20 | 教室、实验室等各功能室线路有无裸露、老化；照明设备是否处于正常状态和定期检查记录和维修情况； |  |
|  | 21 | 电器插座是否安全，电器设施是否完善，接地是否可靠； |  |
|  | 22 | 教室、实验室等各功能室的电线、插座等用电设施设备是否定期检查；学生宿舍是否定期检查大功率电器使用情况； |  |
| 宿舍安全 | 23 | 宿舍铁架床是否存在不牢固等隐患； |  |
|  | 24 | 是否配备专门管理人员负责管理学生宿舍；辅导员是否入驻在学生宿舍；是否落实夜间值班、巡查制度，是否坚持对学生不定期晚点名和查铺； |  |
|  | 25 | 宿舍安全通道是否通畅；学生是否进行过应急逃生训练； |  |
|  | 26 | 学校各类建筑物楼内是否有应急照明灯、应急指示牌等安全应急管理措施； |  |
|  | 27 | 学生请假离校赴外地，是否有班主任、辅导员签字； |  |
| 校车安全 | 28 | 校内通勤车辆的安全管理工作制度是否健全；校车和驾驶人员档案是否合法齐全；车辆是否按期进行检验；是否存在对外承包经营的行为。 |  |
| 网络安全 | 29 | 是否建立网络安全保障系统，使学校网络具备网址过滤功能、数据备份机制、系统安全保障机制等。 |  |